Conseils de sécurité

Condensation Remarque :

Les changements de température et de l'humidité dans l'air peuvent provoquer de la rosée ou de la condensation à l'extérieur et à l'intérieur du chapiteau. Ceci est normal et ne signifie pas que le chapiteau présente une fuite.

Ne pas monter la tente par mauvais temps  ex. vents forts, pluie et neige abondante. Il en va de votre responsabilité de sécuriser la tente de manière adéquate et d’anticiper tout dommage à un tiers ou au matériel. Votre tente est un abri temporaire. Elle doit être utilisée de manière occasionnelle uniquement. Quand il pleut, il y a un risque d’accumulation d’eau sur la toiture, ce qui peut causer l’effondrement de la structure.

Il en va de votre responsabilité de retirer l’eau du toit. Faites-en sorte que la toile de tente soit toujours bien tendue et, le cas échéant, retirer l’eau accumulée sur le toit. Quand il neige, il y a un risque d’accumulation de neige sur la toiture. Un trop plein de neige peut causer l’effondrement de la structure. Il en va de votre responsabilité de retirer la neige du toit pour éviter tout dommage. Veuillez-vous assurer que votre tente est complètement sèche avant de la démonter et de la ranger. Cela vous évitera les moisissures. Ne monter et ne démonter pas votre tente lorsque la température descend sous 0°C. Cela pourrait causer des craquelures  en particulier sur les fenêtres et les parois de la tente. Ne faites pas de feu, n’utilisez pas de matériel de soudage et autres sources d’allumage à l’intérieur de la tente. Nous vous recommandons de vérifier si votre assurance habitation couvre ou non l’utilisation d’une tente. Cette tente n´est pas testée pour une résistance spécifique neige et vents. Quand il neige, il en va de votre responsabilité de retirer la neige du toit de la structure de manière à éviter les dommages.